## Sheet1
MT11MKB10GS100 | 18 | GT11 GENERATOR EXC.BREAKER (FCB) | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 10 | 7.05 | 8 | 56.41 | 10 | 564.07 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BTA10GR001 | 1 | GT11 BATTERY BANK 220 VDC UNIT A | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 10 | 397.71 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BTB10GR001 | 1 | GT11 BATTERY BANK 220 VDC UNIT B | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 10 | 397.71 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BAC20GS001 | 1 | GT11 BREAKER GENERATOR | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.42 | 8 | 43.4 | 8 | 347.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11CYE10GH001 | 3 | GT11 FIRE CONTROL UNIT | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5.41 | 6 | 32.47 | 8 | 259.76 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BAA60GA001 | 1 | GT11 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO CIRCUIT BREAKER (udara busduct (equipment kit)) | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.42 | 8 | 43.4 | 2 | 86.8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BAA70GA001 | 1 | GT11 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO SFC | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.42 | 8 | 43.4 | 2 | 86.8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BAA80GA001 | 1 | GT11 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO BJA | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.42 | 8 | 43.4 | 2 | 86.8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BAT10GT001 | 1 | GT11 GENERATOR MAIN TRANSFORMER | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.42 | 8 | 43.4 | 2 | 86.8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BBT10GT100 | 1 | GT11 UNIT AUX TRANSFORMER | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.42 | 8 | 43.4 | 2 | 86.8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BCA10GH001 | 1 | GT11 START-UP SELECTION DEVICE (SSD) | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.42 | 8 | 43.4 | 2 | 86.8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BJA00GS401 | 1 | GT11 BREAKER COUPLING TO BFB | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BJA10GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE DISTR BJA10 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BJA10GS100 | 1 | GT11 BREAKER FEED INCOMER MCC BJA | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BJA20GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE DISTR BJA20 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BJA30GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE DISTR BJA30 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BJA40GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE DISTR BJA40 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BJA50GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE DISTR BJA50 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BJA60GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE DISTR BJA60 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BJA70GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE DISTR BJA70 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BPA00GH000 | 1 | GT11 STATIC FREQUENCY CONVERTER | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BRA10GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE UPS UNIT | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BRU10GH001 | 1 | GT11 CONVERTER UNIT | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BTL10GR001 | 1 | GT11 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT A | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BTM10GR001 | 1 | GT11 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT B | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BTQ10GU001 | 1 | GT11 DC/DC CONVERTER UNIT A | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BTR10GU001 | 1 | GT11 DC/DC CONVERTER UNIT B | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BUA10GH001 | 1 | GT11 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BUB10GH001 | 1 | GT11 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11SAA10AH001 | 1 | GT11 HVAC INSTALLATION | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3.23 | 2 | 6.46 | 8 | 51.67 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BAA10GA001 | 1 | GT11 IPB - GENERATOR LEADS NEUTRAL POINT | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.78 | 6 | 16.66 | 2 | 33.33 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BAA50GA001 | 1 | GT11 IPB - GENERATOR LEADS TO CIRCUIT BREAKER | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.78 | 6 | 16.66 | 2 | 33.33 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11MBN31AA001 | 11 | GT11 MOV FUEL OIL MAIN SHUT-OFF VALVE | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11MKC50GT001 | 18 | GT11 GENERATOR EXC.BRUSH GEAR & TRANSFORMATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11MKF10AN001 | 18 | GT11 COOLER GRUP 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11MKF10AN002 | 18 | GT11 COOLER GRUP 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11MKF10AN003 | 18 | GT11 COOLER GRUP 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11MKF10AP001 | 18 | GT11 COOLING WATER PUMP 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BUE10GH001 | 1 | GT11 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.73 | 2 | 5.45 | 2 | 10.9 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BUF10GH001 | 1 | GT11 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.73 | 2 | 5.45 | 2 | 10.9 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BUG10GH001 | 1 | GT11 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.73 | 2 | 5.45 | 2 | 10.9 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11BUC10GH001 | 1 | GT11 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.39 | 2 | 4.78 | 2 | 9.56 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11CBP10GH001 | 1 | GT11 SYNCHRONATION & KWH METERING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2.39 | 2 | 4.78 | 2 | 9.56 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11CHA10GH001 | 1 | GT11 PROTECTION GENERATOR TRANSFORMATOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2.39 | 2 | 4.78 | 2 | 9.56 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11CUA10GH001 | 1 | GT11 STATIC EXCITATION GENERATOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2.39 | 2 | 4.78 | 2 | 9.56 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11MKA10HA100 | 18 | GT11 GENERATOR STATOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11MKA10HB100 | 18 | GT11 GENERATOR ROTOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11LAB95AA052 | 7 | HRSG11 MOTOR VALVE HP FEED WATER | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4.21 | 6 | 25.25 | 8 | 202.02 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11LAB95AA053 | 7 | HRSG11 MOTOR VALVE HP FEED WATER BY PASS | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4.21 | 4 | 16.84 | 8 | 134.68 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11LAB45AA052 | 7 | HRSG11 MOTOR VALVE LP FEED WATER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11LAB45AA053 | 7 | HRSG11 MOTOR VALVE LP FEED WATER BY PASS | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT11SGJ01KD000 | 3 | GT11 CO2 UNIT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12CYE10GH001 | 21 | GT12 FIRE CONTROL UNIT | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5.41 | 6 | 32.47 | 8 | 259.76 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BTA10GR001 | 19 | GT12 BATTERY BANK 220 VDC UNIT A | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 10 | 160 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BTB10GR001 | 19 | GT12 BATTERY BANK 220 VDC UNIT B | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 10 | 160 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12MKB10GS100 | 36 | GT12 GENERATOR EXC.BREAKER | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3.55 | 6 | 21.27 | 6 | 127.64 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BAC20GS001 | 19 | GT12 BREAKER GENERATOR | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3.02 | 4 | 12.09 | 6 | 72.57 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BJA40GH001 | 19 | GT12 LOW VOLTAGE DISTR BJA40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.3 | 4 | 9.2 | 6 | 55.18 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12MBN31AA001 | 29 | GT12 MOV FUEL OIL MAIN SHUT-OFF VALVE | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4.21 | 4 | 16.84 | 2 | 33.67 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BAA50GA001 | 19 | GT12 IPB - GENERATOR LEADS TO CIRCUIT BREAKER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BBT10GT100 | 19 | GT12 UNIT AUX TRANSFORMER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BBT20GT100 | 19 | GT12 STATION SERVICE TRANSFORMER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BCA10GH001 | 19 | GT12 START-UP SELECTION DEVICE (SSD) | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BJA00GS401 | 19 | GT12 BREAKER COUPLING TO BFB | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BJA10GH001 | 19 | GT12 LOW VOLTAGE DISTR BJA10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BJA10GS100 | 19 | GT12 BREAKER FEED INCOMER MCC BJA | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BJA20GH001 | 19 | GT12 LOW VOLTAGE DISTR BJA20 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BJA30GH001 | 19 | GT12 LOW VOLTAGE DISTR BJA30 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BJA50GH001 | 19 | GT12 LOW VOLTAGE DISTR BJA50 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BJA60GH001 | 19 | GT12 LOW VOLTAGE DISTR BJA60 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BJA70GH001 | 19 | GT12 LOW VOLTAGE DISTR BJA70 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BPA00GH000 | 19 | GT12 STATIC FREQUENCY CONVERTER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BRA10GH001 | 19 | GT12 LOW VOLTAGE UPS UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BRU10GH001 | 19 | GT12 CONVERTER UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BTL10GR001 | 19 | GT12 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT A | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BTM10GR001 | 19 | GT12 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT B | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BTQ10GU001 | 19 | GT12 DC/DC CONVERTER UNIT A | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BTR10GU001 | 19 | GT12 DC/DC CONVERTER UNIT B | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BUC10GH001 | 19 | GT12 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BUE10GH001 | 19 | GT12 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12CUA10GH001 | 19 | GT12 STATIC EXCITATION GENERATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12MKA10HA100 | 36 | GT12 GENERATOR STATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12MKA10HB100 | 36 | GT12 GENERATOR ROTOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12MKC50GT001 | 36 | GT12 GENERATOR EXC.BRUSH GEAR & TRANSFORMATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12MKF10AN001 | 36 | GT12 COOLER GRUP 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12MKF10AN002 | 36 | GT12 COOLER GRUP 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12MKF10AN003 | 36 | GT12 COOLER GRUP 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12SAA10AH001 | 19 | GT12 HVAC INSTALLATION | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12SGJ01KD000 | 21 | GT12 CO2 UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BAA10GA001 | 19 | GT12 IPB - GENERATOR LEADS NEUTRAL POINT | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3.46 | 4 | 13.86 | 2 | 27.71 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BAA80GA001 | 19 | GT12 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO BJA | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3.02 | 4 | 12.09 | 2 | 24.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BAA60GA001 | 19 | GT12 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO CIRCUIT BREAKER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BUA10GH001 | 19 | GT12 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BUB10GH001 | 19 | GT12 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BUF10GH001 | 19 | GT12 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12BUG10GH001 | 19 | GT12 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12CBP10GH001 | 19 | GT12 SYNCHRONATION & KWH METERING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT12CHA10GH001 | 19 | GT12 PROTECTION GENERATOR TRANSFORMATOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13MKB10GS100 | 54 | GT13 GENERATOR EXC.BREAKER | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 10 | 7.05 | 8 | 56.41 | 10 | 564.07 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13MKA10HA100 | 54 | GT13 GENERATOR STATOR | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5.18 | 8 | 41.46 | 10 | 414.59 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13CHA10GH001 | 37 | GT13 PROTECTION GENERATOR TRANSFORMATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 40 | 10 | 400 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13CUA10GH001 | 37 | GT13 STATIC EXCITATION GENERATOR | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4.97 | 8 | 39.77 | 8 | 318.17 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13CYE10GH001 | 39 | GT13 FIRE CONTROL UNIT | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5.41 | 6 | 32.47 | 8 | 259.76 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BTB10GR001 | 37 | GT13 BATTERY BANK 220 VDC UNIT B | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 10 | 160 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BTA10GR001 | 37 | GT13 BATTERY BANK 220 VDC UNIT A | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 10 | 160 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BAA50GA001 | 37 | GT13 IPB - GENERATOR LEADS TO CIRCUIT BREAKER | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 6 | 29.83 | 2 | 59.66 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BAA60GA001 | 37 | GT13 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO CIRCUIT BREAKER | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 6 | 29.83 | 2 | 59.66 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BAA70GA001 | 37 | GT13 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO SFC | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 6 | 29.83 | 2 | 59.66 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BAA80GA001 | 37 | GT13 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO BJA | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 6 | 29.83 | 2 | 59.66 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BAC20GS001 | 37 | GT13 BREAKER GENERATOR | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 6 | 29.83 | 2 | 59.66 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13SAA10AH001 | 37 | GT13 HVAC INSTALLATION | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3.23 | 2 | 6.46 | 8 | 51.67 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13MBN31AA001 | 47 | GT13 MOV FUEL OIL MAIN SHUT-OFF VALVE | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13MKA10HB100 | 54 | GT13 GENERATOR ROTOR | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13MKC50GT001 | 54 | GT13 GENERATOR EXC.BRUSH GEAR & TRANSFORMATOR | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13MKF10AN001 | 54 | GT13 COOLER GRUP 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13MKF10AN002 | 54 | GT13 COOLER GRUP 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13MKF10AN003 | 54 | GT13 COOLER GRUP 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BAA10GA001 | 37 | GT13 IPB - GENERATOR LEADS NEUTRAL POINT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BAT10GT001 | 37 | GT13 GENERATOR MAIN TRANSFORMER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BBT10GT100 | 37 | GT13 UNIT AUX TRANSFORMER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BBT20GT100 | 37 | GT13 STATION SERVICE TRANSFORMER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BCA10GH001 | 37 | GT13 START-UP SELECTION DEVICE (SSD) | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BJA00GS401 | 37 | GT13 BREAKER COUPLING TO BFB | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BJA10GS100 | 37 | GT13 BREAKER FEED INCOMER MCC BJA | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BJA20GH001 | 37 | GT13 LOW VOLTAGE DISTR BJA20 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BJA30GH001 | 37 | GT13 LOW VOLTAGE DISTR BJA30 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BJA70GH001 | 37 | GT13 LOW VOLTAGE DISTR BJA70 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BPA00GH000 | 37 | GT13 STATIC FREQUENCY CONVERTER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BRA10GH001 | 37 | GT13 LOW VOLTAGE UPS UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BRU10GH001 | 37 | GT13 CONVERTER UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BTQ10GU001 | 37 | GT13 DC/DC CONVERTER UNIT A | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BTR10GU001 | 37 | GT13 DC/DC CONVERTER UNIT B | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BUA10GH001 | 37 | GT13 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BUB10GH001 | 37 | GT13 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BUC10GH001 | 37 | GT13 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BUE10GH001 | 37 | GT13 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BUF10GH001 | 37 | GT13 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BUG10GH001 | 37 | GT13 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13CBP10GH001 | 37 | GT13 SYNCHRONATION & KWH METERING | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BJA10GH001 | 37 | GT13 LOW VOLTAGE DISTR BJA10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BJA40GH001 | 37 | GT13 LOW VOLTAGE DISTR BJA40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BJA50GH001 | 37 | GT13 LOW VOLTAGE DISTR BJA50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BJA60GH001 | 37 | GT13 LOW VOLTAGE DISTR BJA60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BTL10GR001 | 37 | GT13 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13BTM10GR001 | 37 | GT13 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13SGJ01KD000 | 39 | GT13 CO2 UNIT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13LAB95AA052 | 43 | HRSG13 MOTOR VALVE HP FEED WATER | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4.55 | 4 | 18.21 | 6 | 109.23 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT13LAB95AA053 | 43 | HRSG13 MOTOR VALVE HP FEED WATER BY PASS | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4.55 | 4 | 18.21 | 6 | 109.23 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21CHA10GH001 | 55 | GT21 PROTECTION GENERATOR TRANSFORMATOR | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7.14 | 10 | 71.41 | 10 | 714.14 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BAT10GT001 | 55 | GT21 GENERATOR MAIN TRANSFORMER | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.03 | 8 | 40.23 | 8 | 321.82 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BPA00GH000 | 55 | GT21 STATIC FREQUENCY CONVERTER | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 10 | 195.96 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BBT10GT100 | 55 | GT21 UNIT AUX TRANSFORMER | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.03 | 6 | 30.17 | 6 | 181.03 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BTL10GR001 | 55 | GT21 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT A | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 8 | 156.77 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21CBP10GH001 | 55 | GT21 SYNCHRONATION & KWH METERING | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4.09 | 4 | 16.35 | 6 | 98.12 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BAC20GS001 | 55 | GT21 BREAKER GENERATOR | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 4 | 78.38 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21CYE10GH001 | 57 | GT21 FIRE CONTROL UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 24 | 2 | 48 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BCA10GH001 | 55 | GT21 START-UP SELECTION DEVICE (SSD) | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BJA00GS401 | 55 | GT21 BREAKER COUPLING TO BFB | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BJA10GH001 | 55 | GT21 LOW VOLTAGE DISTR BJA10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BJA10GS100 | 55 | GT21 BREAKER FEED INCOMER MCC BJA | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BJA20GH001 | 55 | GT21 LOW VOLTAGE DISTR BJA20 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BJA30GH001 | 55 | GT21 LOW VOLTAGE DISTR BJA30 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BJA40GH001 | 55 | GT21 LOW VOLTAGE DISTR BJA40 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BJA50GH001 | 55 | GT21 LOW VOLTAGE DISTR BJA50 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BJA60GH001 | 55 | GT21 LOW VOLTAGE DISTR BJA60 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BJA70GH001 | 55 | GT21 LOW VOLTAGE DISTR BJA70 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BRA10GH001 | 55 | GT21 LOW VOLTAGE UPS UNIT | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BRU10GH001 | 55 | GT21 CONVERTER UNIT | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BTA10GR001 | 55 | GT21 BATTERY BANK 220 VDC UNIT A | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BTB10GR001 | 55 | GT21 BATTERY BANK 220 VDC UNIT B | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BTM10GR001 | 55 | GT21 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT B | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BTQ10GU001 | 55 | GT21 DC/DC CONVERTER UNIT A | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BTR10GU001 | 55 | GT21 DC/DC CONVERTER UNIT B | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BUA10GH001 | 55 | GT21 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BUB10GH001 | 55 | GT21 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BUC10GH001 | 55 | GT21 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BUE10GH001 | 55 | GT21 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BUF10GH001 | 55 | GT21 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BUG10GH001 | 55 | GT21 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BAA50GA001 | 55 | GT21 IPB - GENERATOR LEADS TO CIRCUIT BREAKER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BAA60GA001 | 55 | GT21 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO CIRCUIT BREAKER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BAA70GA001 | 55 | GT21 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO SFC | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BAA80GA001 | 55 | GT21 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO BJA | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21CUA10GH001 | 55 | GT21 STATIC EXCITATION GENERATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21MKA10HA100 | 72 | GT21 GENERATOR STATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21MKA10HB100 | 72 | GT21 GENERATOR ROTOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21MKB10GS100 | 72 | GT21 GENERATOR EXC.BREAKER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21MKC50GT001 | 72 | GT21 GENERATOR EXC.BRUSH GEAR & TRANSFORMATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21MKF10AN001 | 72 | GT21 COOLER GRUP 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21MKF10AN002 | 72 | GT21 COOLER GRUP 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21MKF10AN003 | 72 | GT21 COOLER GRUP 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21SAA10AH001 | 55 | GT21 HVAC INSTALLATION | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21SGJ01KD000 | 57 | GT21 CO2 UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT21BAA10GA001 | 55 | GT21 IPB - GENERATOR LEADS NEUTRAL POINT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14MKG30AW001 | 120 | ST14 HYDROGEN PLANT (GEN) | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4.68 | 6 | 28.05 | 8 | 224.41 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14GMA10AP002 | 111 | ST14 BASEMENT SUMP PUMP B NORTH | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 6 | 96 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14GMA20AP002 | 111 | ST14 BASEMENT SUMP PUMP B SOUTH | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 6 | 96 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14GMA10AP001 | 111 | ST14 BASEMENT SUMP PUMP A NORTH | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 6 | 96 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14GMA20AP001 | 111 | ST14 BASEMENT SUMP PUMP A SOUTH | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 6 | 96 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14GMA30AP001 | 111 | ST14 BASEMENT SUMP PUMP ODS SOUTH | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 6 | 96 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14ABA10GW001 | 111 | ST14 CGIB 500kV Section 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14ABA10GW002 | 111 | ST14 CGIB 500kV Section 2 INCL HV BUSHING | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14BAA01GA001 | 111 | ST14 ISOLATED PHASE BUSDUCT UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14BAT10GT000 | 112 | ST14 GENERATOR TRANSFORMERS | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14BFA00GS001 | 111 | ST14 LOW VOLTAGE 19BFA MCC 400 V UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14CBP10GH001 | 111 | ST14 SYNCHRONATION & KWH METERING | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14CHA10GH001 | 111 | ST14 PROTECTION GENERATOR TRANSFORMATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14CUA10GH001 | 111 | ST14 STATIC EXCITATION GENERATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14CYE10GH001 | 111 | ST 14 FIRE PROTECTION | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14MKA10HA100 | 120 | ST14 GENERATOR STATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14MKA10HB000 | 120 | ST14 GENERATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14MKA10HB100 | 120 | ST14 GENERATOR ROTOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14MKB10GS100 | 120 | ST14 EXCITATION BREAKER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14MKG10BB001 | 120 | ST14 HYDROGEN PLANT (TANK H2O) | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14MKG31AP001 | 120 | ST14 HIDROGEN PLANT,COMPRESSOR 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14MKG31AP002 | 120 | ST14 HYDROGEN PLANT,COMPRESSOR 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14MKG62AP001 | 120 | ST14 GAS COOLING SYSTEM CO2 CIRCULATING | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14MKQ11AN001 | 115 | ST14 SEAL OIL STEAM TURBINE VACUM PUMP 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14MKQ21AN001 | 115 | ST14 SEAL OIL STEAM TRB GAS EXTRAC FAN | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14MKY10GH001 | 120 | ST14 GENERATOR PROTECTION SYSTEM A/B | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT14MKY20GH001 | 120 | ST14 EXCITATION & BRUSHGEAR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22CHA10GH001 | 137 | GT22 PROTECTION GENERATOR TRANSFORMATOR | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7.1414 | 10 | 71.4143 | 10 | 714.1428 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BJA00GS401 | 137 | GT22 BREAKER COUPLING TO BFB | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4.3589 | 6 | 26.1534 | 8 | 209.2271 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22CBP10GH001 | 137 | GT22 SYNCHRONATION & KWH METERING | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4.0883 | 4 | 16.3532 | 6 | 98.1195 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BTR10GU001 | 137 | GT22 DC/DC CONVERTER UNIT B | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 24 | 4 | 96 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BTL10GR001 | 137 | GT22 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT A | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 6 | 96 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BUC10GH001 | 137 | GT22 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.9713 | 8 | 39.7708 | 2 | 79.5415 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BUE10GH001 | 137 | GT22 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.9713 | 8 | 39.7708 | 2 | 79.5415 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BUF10GH001 | 137 | GT22 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.9713 | 8 | 39.7708 | 2 | 79.5415 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BUG10GH001 | 137 | GT22 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.9713 | 8 | 39.7708 | 2 | 79.5415 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22CUA10GH001 | 137 | GT22 STATIC EXCITATION GENERATOR | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.9713 | 8 | 39.7708 | 2 | 79.5415 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22CYE10GH001 | 139 | GT22 FIRE CONTROL UNIT | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4.5356 | 6 | 27.2134 | 2 | 54.4269 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22SAA10AH001 | 137 | GT22 HVAC INSTALLATION | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3.2293 | 2 | 6.4587 | 8 | 51.6693 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BUA10GH001 | 137 | GT22 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 24 | 2 | 48 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22MBN31AA001 | 147 | GT22 MOV FUEL OIL MAIN SHUT-OFF VALVE | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 24 | 2 | 48 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BAA10GA001 | 137 | GT22 IPB - GENERATOR LEADS NEUTRAL POINT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BAA50GA001 | 137 | GT22 IPB - GENERATOR LEADS TO CIRCUIT BREAKER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BAA60GA001 | 137 | GT22 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO CIRCUIT BREAKER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BAA80GA001 | 137 | GT22 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO BJA | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BAC20GS001 | 137 | GT22 BREAKER GENERATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BBT10GT100 | 137 | GT22 UNIT AUX TRANSFORMER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BCA10GH001 | 137 | GT22 START-UP SELECTION DEVICE (SSD) | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BJA10GS100 | 137 | GT22 BREAKER FEED INCOMER MCC BJA | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BJA20GH001 | 137 | GT22 LOW VOLTAGE DISTR BJA20 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BJA30GH001 | 137 | GT22 LOW VOLTAGE DISTR BJA30 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BJA40GH001 | 137 | GT22 LOW VOLTAGE DISTR BJA40 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BJA50GH001 | 137 | GT22 LOW VOLTAGE DISTR BJA50 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BJA60GH001 | 137 | GT22 LOW VOLTAGE DISTR BJA60 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BRA10GH001 | 137 | GT22 LOW VOLTAGE UPS UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BRU10GH001 | 137 | GT22 CONVERTER UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BTA10GR001 | 137 | GT22 BATTERY BANK 220 VDC UNIT A | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BTB10GR001 | 137 | GT22 BATTERY BANK 220 VDC UNIT B | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BTM10GR001 | 137 | GT22 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT B | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BTQ10GU001 | 137 | GT22 DC/DC CONVERTER UNIT A | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BUB10GH001 | 137 | GT22 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22MKA10HA100 | 154 | GT22 GENERATOR STATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22MKA10HB100 | 154 | GT22 GENERATOR ROTOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22MKB10GS100 | 154 | GT22 GENERATOR EXC.BREAKER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22MKF10AN002 | 154 | GT22 COOLER GRUP 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22MKF10AN003 | 154 | GT22 COOLER GRUP 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22SGJ01KD000 | 139 | GT22 CO2 UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BJA10GH001 | 137 | GT22 LOW VOLTAGE DISTR BJA10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BJA70GH001 | 137 | GT22 LOW VOLTAGE DISTR BJA70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22BPA00GH000 | 137 | GT22 STATIC FREQUENCY CONVERTER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22MKC50GT001 | 154 | GT22 GENERATOR EXC.BRUSH GEAR & TRANSFORMATOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT22MKF10AN001 | 154 | GT22 COOLER GRUP 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BBA00GS001 | 111 | ST14 MEDIUM VOLTAGE 19BBA SWITCHGEAR 6kV UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BBB00GS001 | 111 | ST14 MEDIUM VOLTAGE 19BBB SWITCHGEAR 6kV UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BFA10GT001 | 111 | ST14 PDC TRAFO 19BFA10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BFB20GT001 | 111 | ST14 PDC TRAFO 19BFB20 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BFC00GS001 | 111 | ST14 LOW VOLTAGE 19BFC MCC 400 V UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BFD00GS001 | 111 | ST14 LOW VOLTAGE 19BFD MCC 400 V UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BFT00GT001 | 111 | ST14 PDC TRAFO 19BFT UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BJA00GS001 | 111 | ST14 LOW VOLTAGE 19BJA MCC 400 V UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BJB00GS001 | 111 | ST14 LOW VOLTAGE 19BJB MCC 400 V UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BJC00GS001 | 111 | ST14 LOW VOLTAGE 19BJC MCC 400 V UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BJD00GS001 | 111 | ST14 LOW VOLTAGE 19BJD MCC 400 V UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BRA10GH001 | 111 | ST14 LOW VOLTAGE UPS UNIT 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BRA20GH001 | 111 | ST14 LOW VOLTAGE UPS UNIT 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BRU10GH001 | 111 | ST14 CONVERTER UNIT 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BRU20GH001 | 111 | ST14 CONVERTER UNIT 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BTA10GR001 | 111 | ST14 BATTERY BANK 220 VDC UNIT 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BTA20GR001 | 111 | ST14 BATTERY BANK 220 VDC UNIT 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BTA30GR001 | 111 | ST14 BATTERY BANK 24 VDC UNIT 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BTA40GR001 | 111 | ST14 BATTERY BANK 24 VDC UNIT 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BTL10GR001 | 111 | ST14 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BTL20GR001 | 111 | ST14 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BTL30GR001 | 111 | ST14 BATTERY CHARGER 24 VDC UNIT 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BTL40GR001 | 111 | ST14 BATTERY CHARGER 24 VDC UNIT 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BUA10GH001 | 111 | ST14 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52
MT19BUA20GH001 | 111 | ST14 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-05-21 14:52 | 2021-05-21 14:52